## TBYT cả viện
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN CÓ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG
STT | Tên máy móc, thiết bị | Nước sx, Hãng sx | Model | Năm sản xuất | Năm sử dụng | Số lượng | Nguyên Giá
1 | Máy đo độ bão hòa oxy để bàn | Mỹ, Infinium | CLEO | 2016 | 2017 | 6 | 46787000
2 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Nhật Bản, Nihon Kohden | PVM-2701; BSM - 3562 | 2016 | 2017 | 18 | 218696000
3 | Bộ đặt nội khí quản | Đức, Nopa |  | 2016 | 2017 | 4 | 21300000
4 | Bơm tiêm điện | Nhật Bản, Terumo | TE*SS700 | 2016 | 2018 | 20 | 918280000
5 | Bình oxy dưới 10kg+van giảm áp kèm đồng hồ |  |  |  | 2017 | 5 | 4262000
6 | Giường cấp cứu + đệm | Việt Thái/Việt Nam |  | 2017 | 2017 | 49 | 1048600000
7 | Tủ đầu giường | Medical Master/Đài Loan |  | 2017 | 2017 | 45 | 248400000
8 | Xe cáng đẩy 01 tay quay dùng trong nội soi | Việt Nam/Hải Hà |  | 2020 | 2020 | 1 | 20480000
9 | Máy truyền dịch | Nhật Bản, Terumo | TE-LF630 | 2020 | 2021 | 13 | 34500000
10 | Máy hút dịch liên tục áp lực thấp | Nhật Bản, Sanko | CONSTANT 1400 | 2021 | 2021 | 4 | 25000000
11 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng+đại tràng ống mềm | Nhật Bản, Olympus | CV-170 | 2016 | 2017 | 1 | 2662650000
12 | Máy điện tim 3 đến 6 kênh | Nhật Bản, Nihon Kohden | ECG-1250K | 2016 | 2017 | 4 | 88526000
13 | Máy siêu âm đen trắng xách tay 2 đấu dò kèm máy in | Nhật Bản, Hitachi Aloka Medical/Hitachi Ltd Nhật Bản | Prosound 2 | 2016 | 2017 | 2 | 438071000
14 | Máy hút dịch Thomas | Mỹ | 1242 | 2014 | 2014 | 1 | 30000000
15 | Máy cắt đốt cao tần sử dụng trong nội soi | Đức, ERBE ElektromedizinGmbH | VIO200S | 2017 | 2018 | 1 | 245000000
16 | Hệ thống nội soi khí phế quản (Nguồn sáng Xenon 300W) | Nhật Bản, Hoya Corporation | EPK-I5000 | 2018 | 2018 | 1 | 2480000000
17 | Máy chuẩn đoán nhiễm khuẩn HP(Helicobacter Pylori) qua hơi thở | Trung Quốc, Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci&Tech Co.Ltd | HUBT-20 | 2019 | 2019 | 1 | 288500000
18 | Máy siêu âm màu 4D có chức năng đô độ đàn hồi mô | Hàn Quốc; Siemens Healthineers/Hàn Quốc | Acuson Juniper | 2019 | 2019 | 1 | 3109000000
19 | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng | Nhật Bản; Hoya Corporation | EPK-i7010 | 2019 | 2019 | 1 | 3300000000
20 | Tủ đựng dụng cụ nội soi | Việt Nam/Hải Hà |  | 2020 | 2020 | 1 | 14980000
21 | Xe cáng đẩy 01 tay quay dùng trong nội soi | Việt Nam/Hải Hà |  | 2020 | 2020 | 4 | 81920000
22 | Máy cắt đốt u, mô mềm bằng vi sóng (Máy đốt khối u bằng vi sóng Viba) | Mỹ, MedWaves | MWG881 Seri: 0465 | 2021 | 2021 | 1 | 2490000000
23 | Máy siêu âm tổng quát 2 đầu dò | GE Medical Systems (China) Co., Ltd | Versana Essential | 2023 | 2024 | 1 | 706000000
24 | Máy X- quang kỹ thuật số | Trung Quốc, Siemens Healthcare-Đức | Multix Select DR | 2016 | 2017 | 1 | 4354214000
25 | Máy siêu âm màu 4D | Nhật Bản, Hitachi | IPF-1504 |  | 2012 | 1 | 1680000000
26 | Máy in phim khô 2 khay | Trung Quốc, Fujifim - Nhật Bản | Drypix Plux (Drypix 4000) | 2016 | 2017 | 1 | 200000000
27 | Máy Xquang chụp vú (MAMO 3D) | Ý, MIS GIOTTO S.p.A | GIOTTOIMAGE 3DL | 2018 | 2018 | 1 | 4990000000
28 | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT16 dãy đầu thu' | Trung Quốc, Philips Heathcare(Suzhou) Co.,Ltd | Access CT16 | 2018 | 2018 | 1 | 9985000000
29 | Hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 1.5T, 24 kênh | Hà Lan/Philips | Prodiva 1.5T CS | 2020-02-25 | 2020 | 1 | 35738000000
30 | Xe cáng đẩy 01 tay quay dùng trong nội soi | Việt Nam/Hải Hà |  | 2020 | 2020 | 1 | 20480000
31 | Máy siêu âm màu xách tay | Nhà máy GE tại TQ, GE Healthcare/Mỹ | LOGIQ V2 | 2020 | 2021 | 1 | 650000000
32 | Máy siêu âm Doppler màu | Trung Quốc, GE Medical Systems | VERSANA BALANCE | 2021 | 2021 | 1 | 910000000
33 | Hệ thống máy chụp X - quang cao tần số hóa (Hệ thống X - quang kỹ thuật số) | Đức, Siemens Healthcare | MULTIX Impact | 2021 | 2021 | 1 | 3295000000
34 | Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò | GE Medical Systems (China) Co., Ltd | Versana Balance | 2023 | 2024 | 1 | 883.000.000
35 | Hệ thống gia tốc xạ trị đa năng | Anh Quốc/Elekta | Synergy Platform | 2019 | 2020 | 1 | 61315467308
36 | Máy khí dung siêu âm | Nhật Bản, Shin-Ei/Koushin-NB | Comfort 2000KU-400 | 2016 | 2017 | 4 | 20580000
37 | Xe cáng đẩy 01 tay quay dùng trong nội soi | Việt Nam/Hải Hà |  | 2020 | 2020 | 1 | 20480000
38 | Máy hút điện | Nhật Bản, Shin ei(Sanko Manufacturing) | CD-2800 | 2016 | 2017 | 2 | 28100000
39 | Máy phá dung tim | Nhật Bản, Nihon Kohden Nhật Bản | TEC-5531K | 2016 | 2017 | 1 | 253252000
40 | Máy tạo Oxy di động≥5 lít | Mỹ, Caire Inc | New Life Elite | 2016 | 2017 | 5 | 43650000
41 | Máy thở + Máy nén khí | Mỹ, eVent Medical/Mỹ | eVolution 3e | 2016 | 2017 | 2 | 1065900000
42 | Bộ mở khí quản | Pakistan, Goldtier |  | 2016 | 2017 | 1 | 2950000
43 | Bộ đăt đèn nội khí quản | Đức, Nopa |  | 2011 | 2011 | 1 | 16000000
44 | Đèn Gù (làm tiểu phẫu) | Việt Nam, TNE | MEDILED | 2016 | 2017 | 1 | 3870000
45 | Máy Soi cổ tử cung | Mỹ, Medgyn | AL106 | 2016 | 2017 | 1 | 242500000
46 | Máy đốt cổ tử cung cao tần hoặc LASER | Việt Nam, TT Công nghệ Laser | MP-HT | 2016 | 2017 | 1 | 90662000
47 | Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế | Hàn Quốc, Innotech | INV250 | 2016 | 2017 | 1 | 388000000
48 | Máy đốt điện cổ tử cung | Italia, Alsa | Alsatomsu 140 MPC | 2013 | 2017 | 1 | 78000000
49 | Dao mổ diện cao tần≥300WHF | Việt Nam, Long Phương | LPT 350s | 2016 | 2017 | 3 | 204135000
50 | Máy làm LEEP cổ tử cung | Mỹ; CooperSurgical | LP-10-220 | 2019 | 2019 | 1 | 507500000
51 | Máy đo điện giải N+,K+,CL+, điện cực chọn lọc ion | Nhật Bản, Jokoh | EX-D | 2016 | 2017 | 1 | 405500000
52 | Máy ly tâm đa năng ≥4000 vòng/phút | Đức, Hettich | Rotofix 32A | 2016 | 2017 | 2 | 222870000
53 | Máy phân tích huyết học≥18 thông số | Pháp, Horiba Medical | ABX MicrosES60 | 2016 | 2017 | 1 | 337600000
54 | Máy phân tích nước tiểu tự động ≥10 thông số | Anh, Siemens | Clinitek Status+ | 2015 | 2017 | 1 | 42680000
55 | Tủ an toàn sinh học | Indonesia, ESCO | SC2-4E1 | 2016 | 2017 | 1 | 271600000
56 | Tủ sấy 250◦C≥ 120 lít | Đức, Memmert | UN160 | 2016 | 2017 | 2 | 68795000
57 | Pipet+giá để 10-100ml,100-1000ml( mỗi loại gồm 3 bộ) | Phần Lan, Thermo |  | 2016 | 2017 | 1 | 29100000
58 | Máy sinh hóa tự động XR2015 | Trung Quốc, Mindray | BS200E | 2015 | 2015 | 1 | 929880000
60 | Tủ lạnh≥250 lít | Thái Lan, Electrolux | EME26005A | 2016 | 2017 | 2 | 9690000
61 | Máy phân tích miễn dịch | Mỹ, Beckman Coulter-Mỹ | Access 2 | 2016 | 2017 | 1 | 1560000000
62 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Nhật Bản, Nihon Kohden | CelltacF | 2016 | 2017 | 1 | 990000000
63 | Máy xét nghiệm đông máu | Mỹ, Instrumentation Laboratory | ACL TOP 350CTS | 2017 | 2017 | 1 | 1019270000
64 | Tủ Lạnh Trữ máu | Ý, Frimed | FS20E | 2017 | 2017 | 1 | 214600000
65 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Nhật Bản; Beckman Coulter | AU680; | 2019 | 2019 | 1 | 3666000000
66 | Kính hiển vi điện tử 2 mắt | Japan; Olympus | CX43 | 2019 | 2019 | 4 | 169000000
67 | Máy phân tích điện giải tự động (đo Na/ K/ Cl) | Trung Quốc; B&E/ Trung Quốc | CBS-300 | 2020 | 2021 | 1 | 98000000
68 | Máy đo độ máu lắng tự động | Hà Lan; ELITechGroup B.V./ Hà Lan | MICROsed-System | 2020 | 2021 | 1 | 38000000
69 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Nhật Bản/ Nihon Kohden | MEK-9100 | 2021 | 2022 | 1 | 1039000000
70 | Tủ ấm 37-60 độ≥60 lít | Đức, Memmert | IN75 | 2016 | 2017 | 2 | 106590000
71 | Tủ bảo quản tử thi loại ≥2 xác | Đức, Funeralia | 80412/2 | 2016 | 2017 | 1 | 620160000
72 | Máy cắt tiêu bản quay tay tự động lùi mẫu vật | Đức, Slee medical GmbH | CUT 4062 | 2017 | 2017 | 1 | 549700000
73 | Máy đúc bệnh phẩm MPS/P | Đức, Slee medical GmbH | MPS/P | 2017 | 2017 | 1 | 523800000
74 | Tủ hút khí độc | Việt Nam, Phượng Hải | BL.H16 | 2017 | 2017 | 1 | 216600000
75 | Máy chuyển bệnh phẩm MTP | Đức, Slee medical GmbH | MTP | 2017 | 2017 | 1 | 1013900000
76 | Bàn hơ tiêu bản (Bàn sấy lam) | Đức, Slee medical GmbH | Silidetec | 2017 | 2017 | 1 | 210000000
77 | Kính lúp 2 mắt | Việt Nam | Việt Nam | 2016 | 2017 | 2 | 190000
78 | Máy cắt lạnh tiêu bản | Đức, Medite | M - 630 | 2021 | 2022 | 1 | 1210000000
79 | Máy giặt, vắt≥30kg | Tây Ban Nha, Primer | RS-36TE | 2016 | 2017 | 2 | 1259700000
80 | Máy là công nghiệp chạy điện (có bàn hút chân không) | Italya, Ghidini | Beta3/TPA | 2016 | 2017 | 1 | 75580000
81 | Máy sấy vải≥30kg | Tây Ban Nha, Primer | DS-35DE | 2016 | 2017 | 1 | 387600000
82 | Máy rửa dụng cụ hơi nước chạy điện | Việt Nam, PETECH, HMED | AMC-18A | 2016 | 2017 | 1 | 757430000
83 | Nồi hấp ngang 1 cửa≥300 lít chạy điện | Đài Loan, Medsource Co.,Ltd | TC-612 | 2016 | 2017 | 1 | 480620000
84 | Nồi hấp ngang tiệt trùng chạy điện | Anh, Lobocon | LHA-101 | 2013 | 2013 | 1 | 170000000
85 | Máy sấy đồ vải≥60kg | Tây Ban Nha; Fagor Industrial, S.Coop | SR-60MP E | 2019 | 2019 | 1 | 467000000
86 | Máy giặt đồ vải≥50kg | Tây Ban Nha; Fagor Industrial, S.Coop | LN-60 TP2 E | 2019 | 2019 | 1 | 716000000
87 | Nồi hấp tiệt trùng sấy hút chân không 300 lít loại 1 cửa | Việt Nam; Cty TNHH điện tử y tế HASAKY | HA-300DR | 2019 | 2019 | 1 | 1146500000
88 | Buồng khử khuẩn cho người và xe |  |  |  | 2020 | 1 | 22000000
89 | Tủ phân lập cách ly vô trùng | Indonesia, ESCO SCI-4N1-S | SCI-4N1-S | 2019 | 2019 | 1 | 567600000
90 | Máy làm ấm dịch truyền | Aó, Biegler | BW685 | 2016 | 2017 | 1 | 107261000
91 | Máy phun dịch khử trùng | Pháp, Anios | Asrosept 100vf | 2016 | 2017 | 1 | 158000000
92 | Monitor phòng mổ 6 thông số ( có theo dõi EtCO2) | Nhật Bản, Nihon Kohden | BSM-3562 | 2016 | 2017 | 4 | 276548000
93 | Bộ mở khí quản | Pakistan, Gold tier |  | 2015 | 2017 | 2 | 5900000
94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Đức, Nopa |  | 2016 | 2017 | 1 | 417100000
95 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Pakistan, Goldtier |  | 2016 | 2017 | 1 | 8100000
96 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Đức, Nopa |  | 2016 | 2017 | 2 | 174600000
97 | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | Đức, AGA | MP-1050/5Y | 2016 | 2017 | 1 | 436615000
98 | Đèn mổ treo trần≥120.000 lux | Nhật Bản, Yamada Shadowless Lamp | CR0704 | 2016 | 2017 | 2 | 1597946000
99 | Đền mổ di động≥120.000 lux | Nhật Bản-Yamada Shadowless Lamp | CR04S | 2016 | 2017 | 1 | 377112000
100 | Dao mổ điện siêu âm | Mỹ, Ethicon Endo Surgery | GEN11 | 2018 | 2018 | 1 | 2600000000
101 | Máy gây mê kèm giúp thở | Mỹ, GE Healthcare | Carestation 620; Leon | 2018 | 2018 | 3 | 2850000000
102 | Máy nén khí dùng xì khô dụng cụ phẫu thuật | Trung Quốc, Atec | AT80/38 | 2016 | 2018 | 1 | 7750000
103 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu (21 chi tiết) | Đức-Mỹ-Thụy Sỹ, Karl Storz |  | 2017 | 2017 | 1 | 405000000
104 | Dao mổ điện cao tần≥300W | Ý, Geister | ESU-X300NT | 2017 | 2017 | 1 | 298600000
105 | Bàn mổ đa năng cơ- thủy lực | Hàn Quốc- JW-WELLSMEDI | CHS-790 | 2017 | 2017 | 1 | 288800000
106 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chíp CCD | Đức-Mỹ, Karl Storz | TRICAM SL II | 2017 | 2017 | 1 | 2245880000
107 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Đức, RZMedizintechnik GmbH |  | 2017 | 2017 | 1 | 478000000
108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp | Đức, RZMedizintechnik GmbH |  | 2017 | 2017 | 1 | 189000000
109 | Máy hút dịch 2 bình | Mỹ, CAMI SRL | NEW HOSPIVAC 400 |  | 2019 | 2 | 86000000
110 | Bàn mổ đa năng điện | Mỹ; Advanced Instrumentations, Tnc/Mỹ | OT-500 | 2019 | 2019 | 1 | 754000000
111 | Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh | Mỹ; Advanced Instrumentations, Tnc/Mỹ | SL700/700LED | 2019 | 2019 | 1 | 746000000
112 | Bộ đặt nội khí quản có camera | Malaysia; Ambu | Ambu a View | 08/2018 | 2019 | 1 | 138500000
113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Đức, Nopa |  | 2016 | 2020 | 1 | 513000000
114 | Kính hiển vi 3 mắt kèm camera | Evident, Trung Quốc | CX 43 | 2023 | 2024 | 1 | 376.200.000
115 | Máy hút dịch 1 bình | CAMI SRL, Ý | NEW ASKIR 30 PROXIMITY | 2023 | 2024 | 5 | 12.000.000
116 | Máy hút dịch loại 2 bình | CAMI SRL, Ý | NEW HOSPIVAC 400 | 2023 | 2024 | 3 | 34.600.000